# Hygienické antidekubitní matrace -   Technický popis:

##### MATRACE ŘADY COMFORT

Matrace Com  Basic

I.-II. stupeň rizika vzniku proleženin ( nižší až střední riziko), 16-18 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Com basic je třívrstvá základní matrace s prodlouženou životností tvořená 7 – 9 cm silným jádrem z polyetheru o hmotnosti 40 až 50kg na m³ a 2 x 2 cm silnou vrstvou specielně upraveného polyetheru. Vyrábí se v tloušťkách 11, 12 a 13 cm. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX či PENNY.

Matrace Comfort:

II.-III. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední riziko), 14-15 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Comfort je velmi pohodlná matrace s dlouhou životností o hmotnosti pěny 54 kg na m³. Je vhodná pro použití jako základní matrace v rámci zdravotní péče. Vyrábí se v tloušťkách 9 až 13 cm. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Comfort  „S“:

II.-III. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední riziko), 14-15 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Comfort „S“ je prodlouženou životností o hmotnosti studené pěny 40-50 kg na m³. Matrace Comfort „S“ je oboustranná matrace, jedna strana je tvořena tlakovými body, druhá strana je hladká.

Vnitřek matrace je tvořen podélnými kanálky provzdušnění. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Comfort  „ R“:

II.-III. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední riziko), 14-15 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Comfort „R“ je oboustranná matrace s dlouhou životností o hmotnosti pěny 50 kg na m³. Je vhodná pro použití jako základní matrace v rámci zdravotní péče. Vyrábí se v tloušťce 10  cm. Matraci lze dodat pouze potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ .

##### MATRACE ŘADY SOFT COMFORT

Matrace Soft Comfort:

III. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední riziko), 11-12 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Soft Comfort se vyrábí dle speciálního vícevrstvého systému o hmotnosti pěny 35 až 54kg na m³.  Má 7-8 cm vysoké tuhé jádro z polyetheru uzavřené do vrstvy ze superměkkého, speciálně upraveného polyetheru a to 2 x 1,5 cm. Vyrábí se v tloušťkách 10 a 11 cm. Antidekubitní matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

## Matrace rámová s tlakovými body

III. stupeň rizika vzniku proleženin, 12-13 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace rámová je matrace s pevným okrajem. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

## Matrace rámová , tři zóny

III. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední riziko), 12-13 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace rámová je matrace s pevným okrajem. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Exclusive:

III. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední riziko), 11-12 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Exclusive se vyrábí stejným způsobem jako matrace Soft Comfort pouze s rozdílem tlouštěk jednotlivých vrstev pěn. Tuhé jádro z polyetheru o hmotnosti 54 kg na m³ je vysoké 8 cm a vrstvy ze superměkkého speciálně upraveného polyeteru 2 x 2,5 cm. Dodává se v tloušťkách 13 cm. Antidekubitní matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

##### MATRACE ŘADY FLEX

Matrace Flex:

IV. stupeň rizika vzniku proleženin ( vyšší riziko), 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Flex je přídavná matrace pokládající se na základní matraci. Vyrábí se v tloušťkách 4 a 7 cm. Je vhodná nejen pro prevence, ale i pro léčbu dekubitů. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace zónová - oboustranná

III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední až vyšší riziko), 8-11 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace zónová je tvořena blokem formované pěny o hmotnosti 54 kg na m³ s tlakovými body a dvěma

zónami ze vsazené viskózní pěny Flex ( hlavový o velikosti 25 cm a bederní o velikosti 50 cm). Matrace je oboustranná s prodlouženou životností. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX

Matrace zónová – jednostranná Clasic

III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin (střední až vyšší riziko), 8-11 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace zónová je tvořena blokem formované pěny o hmotnosti 54 kg na m³ s tlakovými body a dvěma

zónami ze vsazené viskózní pěny Flex ( hlavový o velikosti 25 cm a bederní o velikosti 50 cm). Matrace je s prodlouženou životností. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace zónová – jednostranná Speciál

III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední až vyšší riziko), 8-11 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace zónová je tvořena blokem formované pěny o hmotnosti 54 kg na m³ s tlakovými body a třemi

zónami ze vsazené viskózní pěny Flex ( hlavový o velikosti 25 cm, střední o velikosti 40 cm a nožní díl o velikosti 25 cm). Matrace je  s prodlouženou životností. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX

Matrace Soft Flex:

III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin ( střední až vyšší riziko), 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Soft Flex tvoří 4 cm viskózní pěny Flex a 2 cm polyetherové měkké vrstvy Soft. Dále se dodávají v kombinaci 2 cm viskózní pěny Flex + 4 cm polyetherové měkké vrstvy Soft  + 2 cm  viskózní pěny Flex. Matrace Soft Flex lze dodávat ze 7 cm vysoké viskózní pěny Flex a 2 cm polyetherové měkké vrstvy Soft či v kombinaci 2 cm viskózní pěny Flex + 7 cm polyetherové měkké vrstvy Soft + 2 cm viskózní pěny Flex.

Matrace se vyrábí v tloušťkách 6, 8, 9 a 11 cm. Je vhodná nejen pro prevenci, ale i pro léčbu proleženin. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Soft Euroflex:

IV. stupeň rizika vzniku proleženin ( vyšší riziko), 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Soft Euroflex je 13 cm vysoká matrace se 7 cm silnou základní vrstvou za studena formované pěny (54kg/m³), 4 cm silnou vrstvou viskózní plastické pěny Flex a 2 cm silnou polyetherovou měkkou vrstvou Soft. Je vhodná nejen pro prevenci, ale i pro léčbu vysokého stupně proleženin. . Antidekubitní matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX

Matrace Com Flex:

IV. stupeň rizika vzniku proleženin ( vyšší riziko), 8-11 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Com Flex tvoří 8 - 9cm silná vrstva studené pěny o hmotnosti 50 kg na m³ a 3, 4 či 5cm silná vrstva viskózní pěny Flex. Vyrábí se v tloušťkách 11, 12 a 13 cm. Je vhodná i pro léčbu proleženin. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Výrobce: JÄRVEN PLAST & SMIDE AB,  Švédsko

Dovozce: KK-EDEX s.r.o., Česká republika