KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro stupátka

k.č. 30610 – 30660

Účel použití:

Stupátka jsou určeny pro zdravotnický personál a pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhají při zdolávání výškových překážek, uléhání na postele a především obsluze při práci s pacientem. Stupátka jsou určeny pro použití v interiéru na rovných podlahách.

Varování:

Stupátka jsou výhradně určeny ke zdolávání výškových překážek pro uživatele, nikoli k odkládání břemen apod. Protiskluzovou gumovou část je nutné chránit před přímým ohněm a mechanickým namáháním ostrými předměty. V případě poškození stupátek dále nepoužívejte a neprodleně kontaktujte výrobce.

Technický popis a základní parametry:

Stupátka jsou vyrobeny z nerezových trubek, nerezových desek, protiskluzové gumy a gumových návleků proti smyku na mokrém povrchu.

Nosnost stupátek je 120 kg. Délka stupátek je 48 cm, šířka :34 cm, výška : 15 cm, 20 cm, 25 cm a 42 cm

Návod k montáži a použití:

Po odstranění veškerého balícího materiálu je stupátko připraveno k použití. Při použití dbejte vždy na řádné postavení stupátka na čisté rovné podlaze. Při užití stupátka v koupelnách a sprchách na něj nastupujte velmi opatrně, přestože je vybaven protiskluzovými gumovými nástavci. Mohlo by dojít k jeho posunutí (sklouznutí) a následnému ublížení na zdraví.

Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme stupátka řádně vyčistit. Stupátka čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky. Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních

prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o stupátka mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Stupátka nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

Údržba:

Stupátka nevyžadují žádnou speciální údržbu. Jedenkrát za rok zkontrolujte zda nedošlo k uvolnění pryžových návleků nožiček a  nášlapných stupňů. Pokud ano, přilepte je vhodným lepidlem pro styčné plochy pryž – železo.Pokud dojde při údržbě stupátek k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis:

Stupátka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka:

Na stupátka je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové části . Dále výrobek obsahuje pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!