Návod k použití pro vozík na sběr a rozvoz prádla

V2, V1

Vozík na sběr špinavého  prádla V2

DxŠxV - 81 x 46 x 113 cm,

nosnost: 40 kg,

hmotnost: 18 kg

Vozík na rozvoz prádla V1

DxŠxV - 80 x 46 x 113 cm,

nosnost: 40 kg,

hmotnost: 19 kg

1. Účel použití:

Vozíky na sběr a rozvoz prádla jsou určeny pro svoz použitého prádla bez možnosti jeho okamžitého třídění a rozvoz čistého nepoužitého prádla. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny pro použití v interiéru!

2. Varování:

Vozíky nesmějí být použity k přepravě nákladu, pro které nejsou určeny. Odklopné plastové víko nesmí být vystaveno nepřiměřenému mechanickému namáhání, přímému ohni a ostrým předmětům. Obdobně je tomu i u látkových pytlů.

3. Technický popis a základní parametry:

Vozíky jsou vyrobeny z ocelových trubek a plechu s povrchem z práškového laku. Jsou vybaveny sadou plastových koleček o průměru 80 mm, z nichž vždy dvě jsou vybavena brzdou. Sběrné pytle jsou látkové a jsou opatřeny uzavírací tkanicí. Odklopné víko je plastové.

4. Návod k montáži:

Vozík na sběr a rozvoz prádla je dodáván ve smontovaném stavu. Po vyjmutí vozíku z přepravního obalu odstraňte veškerý balící materiál. Navléknete látkový vak na obvod rámu pod plastovým víkem a po přehrnutí jej zajistěte utažením tkanice a jejím zavázáním. Tím je vozík připraven k použití.

5. Návod k použití:

Vozík zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabržděného kolečka.

6. Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme vozík řádně vyčistit. Vozíky čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky a pomůcky jako např. písky na nádobí či drátěnky. Vak s tkanicí lze prát při teplotách do 60°C.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisu výrobce ohledne dávkování desinfekčních prostředku, nebo nedostatečné či chybné péči vozík mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Vozíky nejsou určeny do myček ani sterilizátoru!

7. Údržba:

Vlivem dezinfekce a čistění muže docházet k zanášení styčných ploch některých částí vozíku. Proto je nezbytné nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat a popřípadě dotáhnout šrouby koleček.