KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: 248-15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                                   fax: 466 304 118,                        mob.tel.: 724 186 069

# NÁVOD NA POUŽITÍ

## NEREZOVÉ VOZÍKY A OPERAČNÍ STOLIČKY

Stoličky a vozíky  jsou dodávány ve smontovaném stavu a po odstranění obalů jej lze neprodleně začít používat. Jednotlivé police z nerezových desek jsou pro účely čištění vyjímatelné. Desky jsou připevněny k nerezovému nebo chromovému rámu vozíku.

Stoličky a vozíky jsou určeny pro provoz v interiéru i ve sterilním prostředí. Údržba se provádí běžnými tekutými čistícími a dezinfekčními přípravky, centrální sterilizací. Je třeba vyloučit prostředky mechanické, čistící písky, drátěnky apod.

### Výrobce: AB EICA

Dovozce : KK – EDEX spol.s r.o.

KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                                   fax: 466 304 118,                        mob.tel.: 724 186 069

# NÁVOD NA POUŽITÍ

## NEREZOVÉ DŘEZY

Stoličky a vozíky  jsou dodávány ve smontovaném stavu a po odstranění obalů jej lze neprodleně začít používat. Jednotlivé police z nerezových desek jsou pro účely čištění vyjímatelné. Desky jsou připevněny k nerezovému nebo chromovému rámu vozíku.

Stoličky a vozíky jsou určeny pro provoz v interiéru i ve sterilním prostředí. Údržba se provádí běžnými tekutými čistícími a dezinfekčními přípravky, centrální sterilizací. Je třeba vyloučit prostředky mechanické, čistící písky, drátěnky apod.

### Výrobce: AB EICA

Dovozce : KK – EDEX spol.s r.o.