Návod na použití  vozíku pro převážení mrtvých GF 60030

- Návod na použití :

Vozík na převážení mrtvých je dodáván  smontovaný a připravený k použití.

Při obsluze vozíku pro převážení mrtvých (mimo jízdy) je třeba dbát na to, aby byla vždy zabržděna všechna kolečka. Kolečka jsou určena k použití v interiéru i v exteriéru, pro pojezd po čistých zpevněných komunikacích. Při jízdě po drsném, znečistěném a nezpevněném terénu muže dojít k poškození koleček, zranění či jiné škodě, za kterou výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Na pevném podvozku jsou uložena odnímatelná nerezová nosítka s nerezovou tvarovanou ložnou plochou. Jednodílná nepolohovatelná  ložná plocha je opatřena dvěma madly pro snadnou manipulaci .

II.      Čištění

Před prvním použitím doporučujeme  vozík řádně vyčistit. Vozík čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem.

Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisu výrobce ohledne dávkování desinfekčních prostředku, nebo nedostatečné či chybné péči o transportní vozík mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

Vozíky nejsou určeny do myček ani sterilizátoru!