KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro dělící zástěny

k.č. 34100 – GF34120

Účel použití:

Zástěny jsou určeny k vytvoření soukromí při převlékání pacientů, k zamezení výhledu, k oddělení dvou pracovišť apod.. Svými technickými vlastnostmi je určena výhradně pro použití v interiéru!

Varování:

Zástěny jsou určeny pouze k zamezení výhledu. Používání zástěn k odkládání oděvů, opírání břemen apod. je nepřípustné a může způsobit jak poškození vlastní zástěny, tak i jiného vybavení při jejich převrhnutí.

Technický popis a základní parametry:

Rámy zástěn jsou vyrobeny z chromovaných ocelových či nerezových trubek .Výplň je vyrobena  z plastu vyztuženého skelným vláknem a je vyjímatelná. Zástěna je dodávána s bržděnými plastovými kolečky o průměru 75 mm. Výška zástěn je 1510 mm, délky : 850 mm,1700 mm,2550 mm, 3400 mm.

Návod k montáži:

Všechny typy zástěn jsou dodávány v smontovaném stavu .Po odstranění veškerého balícího materiálu, kterým je zástěna při dodání opatřena, lze zástěnu začít používat.

Návod k použití:

Zástěnu zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabržděného kolečka.

Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme zástěnu řádně vyčistit. Zástěny čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních

prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o zástěnu mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Zástěny nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

Údržba:

Zástěna nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu.

Servis:

Zástěna nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka:

Na zástěny je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové či ocelové části . Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!