KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro nerezová umyvadla,vědra,odhazovací nádoby

Účel použití:

Umyvadla,vědra a odhazovací nádoby jsou určeny pro ústavní a nemocniční péči. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru!

Technický popis a základní parametry:

Umyvadla,vědra a odhazovací nádoby jsou vyrobeny z nerezu. Jsou dodávány v různých objemech a velikostech.

Návod k použití:

Po odstranění veškerého balícího materiálu jsou umyvadla,vědra a odhazovací nádoby připraveny  k použití.

Čištění a údržba:

Před prvním použitím doporučujeme umyvadla,vědra a odhazovací nádoby řádně vyčistit. Čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem.Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o  vozíky a stolky mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Umyvadla,vědra a odhazovací nádoby  nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

Pokud dojde při údržbě umyvadla,vědra a odhazovací nádoby  k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis:

Umyvadla,vědra a odhazovací nádoby  nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka:

Na  umyvadla,vědra a odhazovací nádoby je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové a nerezové části.  Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!