KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro nástrojové a instrumentační  vozíky a stolky

k.č. 36010 – 43000

Účel použití:

Nástrojové a instrumentační vozíky a stolky jsou určeny pro ústavní a nemocniční péči. Výrazně snižují námahu obsluhujícího personálu.Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru! Je zakázáno jakékoliv přepravování osob, a dále nákladů, které v součtu přesáhnou hmotnost 50 kg !!

Varování:

Žádné části stolků nesmějí být vystaveny nepřiměřenému mechanickému namáhání, přímému ohni, ostrým předmětům apod..

Technický popis a základní parametry:

Vozíky a stolky jsou vyrobeny z chromovaných ocelových či nerezových  trubek a z  nerezových polic. Vozíky a stolky jsou opatřeny čtyřmi otočnými kolečky o průměru 75 mm, z nichž dvě jsou bržděná. Rozměry vozíků a  stolků jsou 50x40cm, 60x40cm,70x50cm, 90x70cm, Nosnost 50 kg.

Návod k použití:

Po odstranění veškerého balícího materiálu jsou  vozíky a stolky připraveny k použití.

Vozíky a stolky zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy alespoň na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabržděného kolečka.

Čištění a údržba:

Před prvním použitím doporučujeme vozíky a stolky řádně vyčistit. Čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem.Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky a pomůcky, jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o  vozíky a stolky mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.Vozíky a stolky nejsou určeny do myček ani sterilizátorů!

Pokud dojde při údržbě vozíku či stolku k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis:

Vozíky a stolky nevyžaduje žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka:

Na  vozíky a stolky je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové a nerezové části. Dále výrobek obsahuje plastové a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!