KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: 248-15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace řady Comfort:

Matrace Comfort  k.č. 4430 , k.č.4440 a k.č.4450,

rozměr: 80,85,90x200x11 cm

### Určené: pro I.-III. stupeň rizika dle Nortonové

Váha matrace : 9,5 kg

Hustota pěny: 50 kg/m³

Hygienická antidekubitní matrace řady Comfort je vyrobena z homogenního pěnového nehořlavého polyetheru (studená pěna) s vynikajícími tepelnými vlastnostmi (udrží až 95% tělesné teploty)  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Comfort je oboustranná matrace s prodlouženou životností umožňující polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Je vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku proleženin

( 16-14 bodů) do váhy 120 kg.

Konstrukce pěny se silnou buněčnou stěnou a výraznou pórovitostí umožňuje velmi vysokou prodyšnost a zaručuje vynikající cirkulaci vzduchu.

Matrace vyhovuje předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolává ohni a má samozhášivé vlastnosti.

Matrace je ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex 100, nepropuštějícím vodu, ale zaručujícím  molekulární prostupnost vodních par  (0,55 l na m² za 24 h), který i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Povrch potahu H100 není savý ani pórovitý, proto se veškeré nečistoty a bakterie drží na jeho povrchu a snadno se odstraňují při používání minimálního množství  běžných čistících a dezinfekčních prostředků.

Díky těmto vlastnostem potah nevyžaduje horkovzdušné čištění. Potah Humiditex se pere při 40-90°C, doporučená teplota 60ºC (až 1000 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat horkým suchým vzduchem,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah lze dodat: a) se šitými švy v provedení baret  (zajišťující vynikající cirkulaci vzduchu), –b)oboustranném potahu se zdrhovadlem, c) se svařovanými švy.

Návod na čištění:

Na čištění matrací a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel a ekologicky šetrných saponátů, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch  potahu NESMÍ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitní matrace  Comfort 15 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.

KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace řady Comfort:

#### Matrace Comfort Rámová  k.č. R80 , k.č.R85 a k.č. R90

rozměr: 80,85,90x200x12 cm

### Určené: pro II.-III. stupeň rizika dle Nortonové

Váha matrace : 8 kg

Hustota pěny: jádro – 40 kg/m³ , rám - 35 kg/m³

Hygienická antidekubitní matrace  Comfort Rámová je vyrobena z homogenního pěnového nehořlavého polyetheru (studená pěna) s vynikajícími tepelnými vlastnostmi (udrží až 95% tělesné teploty)  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Comfort Rámová má jádro  z polyetheru o  objemu hmotnosti 40 kg/m³, které je vloženo do pevného rámu z pěny o objemu hmotnosti 35 kg/m³  .Povrch jádra je upraven  vlnkami do tlakových bodů, které příznivě napomáhají lepšímu rozložení tlaku. Comfort Rámová je oboustranná matrace s prodlouženou životností umožňující polohování pacientů i ve zvýšené poloze Je vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku proleženin. Konstrukce pěny se silnou buněčnou stěnou a výraznou pórovitostí umožňuje velmi vysokou prodyšnost a zaručuje vynikající cirkulaci vzduchu.    Matrace vyhovuje předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolává ohni a má samozhášivé vlastnosti.

Matrace je ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex 100, nepropuštějícím vodu, ale zaručujícím  molekulární prostupnost vodních par  (0,55 l na m² za 24 h), který i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Povrch potahu H100 není savý ani pórovitý, proto se veškeré nečistoty a bakterie drží na jeho povrchu a snadno se odstraňují při používání minimálního množství  běžných čistících a dezinfekčních prostředků.

Díky těmto vlastnostem potah nevyžaduje horkovzdušné čištění. Potah Humiditex se pere při 40-90°C, doporučená teplota 60ºC (až 1000 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat horkým suchým vzduchem,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah lze dodat: a) se šitými švy v provedení baret  (zajišťující vynikající cirkulaci vzduchu), –b)oboustranném potahu se zdrhovadlem, c) se svařovanými švy.

Návod na čištění:

Na čištění matrací a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel a ekologicky šetrných saponátů, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch  potahu NESMÍ  přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitní matrace y Comfort Rámová 15 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.

KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: 248-15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace řady Comfort:

Matrace Soft Comfort  k.č. 4650 , k.č.4660 a k.č.4670,

rozměr: 80,85,90x200x11 cm

### Určené: pro II.-III. stupeň rizika dle Nortonové

Váha matrace : 8,5 kg

Hustota pěny: 40 kg/m³

Hygienická antidekubitní matrace řady Comfort je vyrobena z homogenního pěnového nehořlavého polyetheru (studená pěna) s vynikajícími tepelnými vlastnostmi (udrží až 95% tělesné teploty)  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Soft Comfort se vyrábí podle speciálního vícevrstvého systému s tuhým jádrem z polyetheru o  objemu hmotnosti 40 kg/m³ v tloušťce 7 cm ,uzavřeného do dvou vrstev 2 cm měkkého upraveného polyetheru . Tato konstrukce zaručuje rozložení tlaku a tak napomáhá k prevenci proleženin.  Soft Comfort je oboustranná matrace s prodlouženou životností umožňující polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Je vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku proleženin. Konstrukce pěny se silnou buněčnou stěnou a výraznou pórovitostí umožňuje velmi vysokou prodyšnost a zaručuje vynikající cirkulaci vzduchu.   Matrace vyhovuje předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolává ohni a má samozhášivé vlastnosti.

Matrace je ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex 100, nepropuštějícím vodu, ale zaručujícím  molekulární prostupnost vodních par  (0,55 l na m² za 24 h), který i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Povrch potahu H100 není savý ani pórovitý, proto se veškeré nečistoty a bakterie drží na jeho povrchu a snadno se odstraňují při používání minimálního množství  běžných čistících a dezinfekčních prostředků.

Díky těmto vlastnostem potah nevyžaduje horkovzdušné čištění. Potah Humiditex se pere při 40-90°C, doporučená teplota 60ºC (až 1000 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat horkým suchým vzduchem,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah lze dodat: a) se šitými švy v provedení baret  (zajišťující vynikající cirkulaci vzduchu), –b)oboustranném potahu se zdrhovadlem, c) se svařovanými švy.

Návod na čištění:

Na čištění matrací a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel a ekologicky šetrných saponátů , k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch  potahu NESMÍ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:    Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitní matrace Soft Comfort 15 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.

KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: 248-15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace řady Flex:

Matrace Com Flex   k.č. CF 80 , k.č. CF 85 a k.č. CF 90,

rozměr: 80,85,90x200x12 cm

### Určené: pro III.-IV. stupeň rizika dle Nortonové

Váha matrace : 9,5 kg

Hustota pěny: 50 kg/m³

Hygienické antidekubitní matrace řady Flex jsou vyrobeny ze speciální viskózní pěny Flex s velmi vysokou denzitou a vynikajícími tepelnými vlastnostmi - udrží až 95% tělesné teploty,  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Matrace Com Flex splňuje všechny požadavky antidekubitní matrace na základě tepelných vlastností pěny Flex, která přebíráním tělesné teploty měkne, nevytváří protitlak, ustupuje váze  pacienta  a  rozloží  tlak  po  celém  povrchu těla.  Matrace Com Flex jsou tvořeny dvouvrstvým systémem za účasti pěny Flex .

Com Flex  umožňuje polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Je vhodná pro prevenci a léčbu proleženin IV. stupně( vyšší stupeň). Matrace COM Flex vyhovuje předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odoláva ohni a má samozhášivé vlastnosti.

Matrace je ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex 80, nepropuštějícím vodu, ale zaručujícím  molekulární prostupnost vodních par  (0,55 l na m² za 24 h), který i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Povrch potahu H100 není savý ani pórovitý, proto se veškeré nečistoty a bakterie drží na jeho povrchu a snadno se odstraňují při používání minimálního množství  běžných čistících a dezinfekčních prostředků.

Díky těmto vlastnostem potah nevyžaduje horkovzdušné čištění. Potah Humiditex se pere při 40-90°C, doporučená teplota 60ºC (až 1000 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat horkým suchým vzduchem,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah lze dodat: a) se šitými švy v provedení baret  (zajišťující vynikající cirkulaci vzduchu), –b)oboustranném potahu se zdrhovadlem, c) se svařovanými švy.

Návod na čištění:

Na čištění matrací a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel a ekologicky šetrných saponátů, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch  potahu NESMÍ  přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitní matrace Com Flex 15 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.